**Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ на 2021 год.**

**ООО «КЭС Оренбуржья».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Организация | Суммарная установленнаямощность силовыхтрансформаторов, мВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, мВА |
|
| СН-2 |
| СНТ Колос | 0,25 | 0 |
| СНТ Сакмарская ТЭЦ | 0,63 | 0,45 |
| СНТ Калина Красная | 0,16 | 0 |
| СВК-Трейд | 0,5 | 0 |
| СНТ Сельхозтехника | 0,25 | 0,029 |
| СНТ Тополя | 0,063 | 0,018 |
| СНТ Родник | 0,16 | 0 |
| СНТ Нива | 0,16 | 0,021 |
| 0,25 | 0,09 |
| СНТ Железнодорожник 15 | 0,4 | 0 |
| СНТ Оригинал | 0,25 | 0 |
| 0,25 | 0 |
| СНТ Золотой уголок | 0,4 | 0 |
|  СНТ Железнодорожник | 0,25 | 0,05 |
| 0,1 | 0 |
| 0,16 | 0,03 |
| СНТ Рассвет ОГПЗ | 0,16 | 0 |
| 0,1 | 0 |
| 0,25 | 0 |
| 0,25 | 0,04 |
| 0,25 | 0,05 |
| 0,25 | 0,87 |
| ООО Декабрист | 0,4 | 0 |
| ИП Марутян | 0,63 | 0 |
| СНТ Нефтехимик | 0,25 | 0,01 |
| СНТ им Мальцева | 0,25 | 0,059 |
| ООО База | 0,4 | 0 |
| СНТ Бирюза | 0,25 | 0 |
| СНТ Пчёлка | 0,25 | 0,052 |
| СНТ Лидиния | 3,26 | 1,09 |
| СНТ Урал-2 | 0,16 | 0 |
| СНТ Наука | 0,25 | 0,025 |
| 0,25 | 0,025 |
| 0,005 | 0 |
| 0,25 | 0,02 |
| СНТ Фармация | 0,25 | 0 |
| СНТ Звёздочка | 0,4 | 0 |
| ООО Оринвест | 0,16 | 0 |
| СНТ Урал | 0,1 | 0 |
| 0,25 | 0 |
| СНТ «Красная горка» | 0,4 | 0 |
| ООО «Орензнакъ» | 0,1 | 0 |
| ООО «Оренбург-СканСервис» | 0,8 | 0 |
| ИП Казаков ДВ | 0,16 | 0 |
| ООО «Атом» | 0,63 | 0 |
| СНТ «Водовод» | 0,16 | 0 |
| СНТ Рубин | 0,4 | 0,075 |
| 0,1 | 0,019 |
| 0,4 | 0,075 |
| СНТ Каскад | 0,4 | 0,1 |
| 0,1 | 0,05 |
| ООО Ордон | 0,1 | 0 |
| СНТ Пегас, СНТ «Экстра» | 0,63 | 0,2 |
| 0,25 | 0,05 |
| СНТ Соловушка | 0,1 | 0 |
| 0,63 | 0,08 |
| 0,63 | 0,13 |
| 0,63 | 0,13 |
| СНТ Шелковинка | 0,063 | 0 |
| 0,63 | 0 |
| 0,63 | 0 |
| СНТ Родник | 0,063 | 0,028 |
| 0,04 | 0,017 |
| 0,063 | 0,034 |
| СНТ Урожайный | 0,25 | 0 |
| Бровко С. А. | 0,16 | 0 |
| СНТ Таксомотор | 0 | 0 |
| СНТ Берёзка | 0 | 0 |
| СНТ Озерки | 0 | 0 |
| СНТ Дружба | 0 | 0 |
| СНТ Автомобилист | 0,63 | 0 |
| 0,63 | 0 |
| 0,63 | 0 |
| 0,63 | 0 |
| 0,63 | 0 |
| СНТ Бытовик | 0,25 | 0,034 |
| СНТ Взлёт | 0,16 | 0,1 |
| СНТ Коробейники | 0,25 | 0 |
| СНТ Клён | - | 0 |
| СНТ Каблучёк | - | 0 |
| ССНТ Запад | 0 | 0 |
| СНТ Цветочное | 0,25 | 0,013 |
| СНТ Экспресс | 0,25 | 0,039 |
| 0,25 | 0,065 |
| 0,16 | 0,042 |
| 0,16 | 0,042 |
| 0,25 | 0,04 |
| СНТ Надежда | 0 | 0 |
| ООО УК Транстехсервис | 0,5 | 0 |
| СНТ Дубки-2  | 0,16 | 0,015 |
| СНТ Энергетик  | 0,16 | 0,16 |
| 0,25 | 0,042 |
| 0,16 | 0,036 |
| СНТ Заря | 0,63 | 0 |
| СНТ Маяк | 0,63 | 0 |
| СНТ Союз | 0,25 | 0,01 |
| СНТ Иволга | 0,01 |
| СНТ Фонтан | 0,25 | 0,062 |
| 0,16 | 0,04 |
| СНТ Русь  | 0,25 | 0 |
| ООО «Компания Уралстройсервис» | 0,4 | 0 |
| СНТ «Локомотив-1» | 0,4 | 0 |
| СНТ «Эфир» | 0,1 | 0 |
| ТСН «Строитель» | 0,16 | 0 |
| 0,25 |  |
| СНТСН «Связь» | 0,16 | 0 |
| СНТ Агат | 0,16 | 0 |
| СНТ «Инвертор» | 0 |
| СНТ «Черемушки» | 0,25 | 0 |
| СНТ «Домостроитель» | 0 |
| СНТ «Здоровье» | 0 |
| СНТ «Домостроитель» | 0,16 | 0 |
| 0,25 | 0,24 |
| СНТ Рублевское | 0,4 | 0 |
| СНТ Степное | 0,63 | 0,01 |
| 0,63 | 0,01 |
| 0,25 | 0,01 |
| СНТ Удача СХИ | 0,25 | 0 |
| СНТ ЭлитаСтрой | 0,25 | 0,25 |
| СНТ «Приозерное» | - | 0 |
| СНТ «Дорожник» | 0,25 | 0 |
| СНТ «За Рулем» | - | 0 |
| СНТ «Росинка» | - | 0 |
| СНТСН «Рассвет» | - | 0 |
| ТСН «Сокол-Весенний» | - | 0 |
| СНТ «Яблонька» | - | 0 |